Ver. No.: 2026V0E

Product Specification

- Model Number: LCB60-F                   3. Technical Specifications

| Elec. Char. |  |
| --- | --- |
| Rated Current | 65A (6AWG 0.08mm/16.0mm² 0.31mm△≤30K) 55A (8AWG 0.08mm/10.0mm² 0.41mm△≤30K) 90A (6AWG 0.08mm/16.0mm² 0.31mm△≤55K) 70A (8AWG 0.08mm/10.0mm² 0.41mm△≤55K) |
| Rated Voltage | 150V DC |
| Insulation Resistance | ≥2000MΩ |
| Contact Resistance | ≤0.6mΩ |
| Mech. Char. |  |
| Service Life | 100 cycles |
| Insertion force | ≤7.5kgf |
| Pull out force | ≥12kgf |
| Envi. Perf. |  |
| Operating Temperature | -40℃ to 120℃ |
| Flame Class (Main Body) | UL94 V-0 |
| GWFI | GWFI 850°C |
| Environmental Requirements | RoHS2.0、Reach、PAHS、TSCA、CP65 |
| Salt Spray | Per GB/T 2423.17-2008, 48H min. |
| Mat. |  |
| Housing | Main Plastic Housing: PBT; Orange, Red, Black Rear Cover: PBT; Orange |
| Main Copper Part | Copper-T2 |
| Plating | Silver |
| Appl. |  |
| Connection Method | Hexagonal Crimping |

| Component Name | Component Code | Component Image |
| --- | --- | --- |
| LCB60-F Orange | 97002-F.O |  |
| LCB60-F Red | 97002-F.R |  |
| LCB60-F Black | 97002-F.B |  |
| LC60-F Metal Part | 91021-F.S |  |

2. Product Stacking Diagram

Stacking Dimension

Outline drawing size

4. Transportation and Storage

a) Products shall be stored in a clean and dry environment. No acid, alkali, or other corrosive gases shall be present in the vicinity of the storage area.

b) Storage conditions for unopened products: Temperature: -20°C to 25°C; Humidity: ≤80%; Storage period: 1 year.

c) For silver-plated components, store in a light-proof, sealed package. Prolonged air exposure or contact with sulfides is strictly prohibited. Bare-hand touching is not allowed.

d) Products are suitable for transportation by conventional means. During transport, avoid impact, severe vibration, exposure to rain or snow, and water immersion.

5. Precautions

a) Do not use the connector beyond its rated current and voltage, or insert/remove it while the circuit is live. Failure to comply may result in accidents or malfunction.

b) The connector is intended for circuit connection only and is not a load-bearing component. Do not use the connector as part of a structural assembly.

c) Use the connector only under the environmental conditions specified in this datasheet. Do not use it in locations with high temperature or high humidity.

d) The connector is a precision component and is susceptible to deformation, bending, or detachment. Handle with care when unpacking.

Mating Dimension

Prepared by:              Checked by:                 Reviewed by:               Approved by:

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1

常州艾迈斯电子有限公司版权所有，未经许可不得转载。                                版次号：2021V1